## CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
MCUS.DZP.372-Z-36/2023 | [13 empty] | Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego
Kalkulacja cenowa - dotyczy części I zamówienia dostawa rękawic medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu | [15 empty] | RAZEM ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto zł
LP. | Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | DAT Mączna | DAT Karmelkowa | DAT Rędzińska | DAT Kaletnicza | Kuchnia Centralna | DOT Mączna | DOT Karmelkowa | DOT Rędzińska | DOT Kaletnicza | DDP | DDP Semaforowa | DDP Karmelkowa | DDP Skoczylasa
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19.
1. | Rękawice lateksowe bezpudrowe (op. 100 sztuk); rozmiary: XS, S, M, L, do jednorazowego użycia, niejałowe, o wysokiej jakości, przeznaczone do badań lekarskich, diagnostycznych i do prac z materiałami zakażonymi, o uniwersalnym kształcie, nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, z rolowanym brzegiem mankietu, o poziomie AQL według oświadczenia wskazanego w Ofercie (możliwy do zaoferowania zakres AQL nw ofercie: AQL ≤1,5 - AQL ≥ 0,65). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4. | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 10 | 29
2. | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe, jedna para w opakowaniu, rozmiary: XS, S, M, L, XL lub od 6,0 do 9,0; jałowe, przeznaczone do stosowania przy inwazyjnych zabiegach w warunkach jałowych, lateksowe, jednorazowe, o anatomicznym kształcie - zróżnicowane na prawą i lewą rękę, z przedłużonym mankietem zakończonym rolowanym brzegiem, odporne na wilgoć, o poziomie AQL według oświadczenia wskazanego w Ofercie (możliwy do zaoferowania zakres AQL nw ofercie: AQL ≤1,5 - AQL ≥ 0,65). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4. | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
3. | Rękawice winylowe bezpudrowe (op. 100 sztuk); rozmiary: XS, S, M, L, XL diagnostyczne, dopuszczone do kontaktu z żywnością, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, jednorazowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie, niezróźnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg mankietu, o poziomie AQL według oświadczenia wskazanego w Ofercie (możliwy do zaoferowania zakres AQL nw ofercie: AQL ≤1,5 - AQL ≥ 0,65). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4. | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 300 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 854
4. | Rękawice winylowe lekko pudrowane - mączką kukurydzianą (op. 100 sztuk); rozmiary: XS, S, M, L, XL; diagnostyczne,, dopuszczone do kontaktu z żywnością, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, jednorazowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie, nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę, trwałe i odporne na pęknięcia, powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg mankietu, o poziomie AQL według oświadczenia wskazanego w Ofercie (możliwy do zaoferowania zakres AQL nw ofercie: AQL ≤1,5 - AQL ≥ 0,65). Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4 lub równoważne spełniające minimum wymagania normy PN-EN/EN 455-1-2-3-4. | op. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
RAZEM