## Arkusz1
MCUS.DZP.373-26/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego
KALKULACJA CENOWA
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu I część zamówienia - dostawa rotora rehabilitacyjnego z biofeedbackiem do kończyn dolnych do Domu Pomocy społecznej przy ul. Mączej 3 we Wrocławiu
Lp. | Przedmiot zamówienia wraz z opisem | j.m. | ILOŚĆ | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | ROTOR REHABILITACYJNY Z BIOFEEDBACKIEM DO KOŃCZYN DOLNYCH: sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. OPIS PRODUKTU: 1. Rotor rehabilitacyjny jest wszechstronnym urządzeniem do terapii ruchowej kończyn dolnych. Może być stosowany zarówno wśród pacjentów pediatrycznych i dorosłych z ograniczoną sprawnością, jak również przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Urządzenie z biofeedbackiem umożliwia wszechstronne zastosowanie, gwarantując bezpieczeństwo i komfort terapii. Właściwości : - tryb pracy: aktywny, pasywny, wspomagany; - kontrola prędkości oporu dostosowana do użytkownika; - archiwizacja postępów terapii; - intuicyjna obsługa; - interfejs w języku polskim; - bezpieczeństwo: system ciągłej kontroli, pasy stabilizujące i wsparcie podudzi; - regulacja wysokości pedałów oraz uchwytów; - antyalergiczne uchwyty; - zdalne sterowanie tabletem dzięki odpowiedniej aplikacji. Specyfikacja: - kolorowy ekran dotykowy 10"; - zakres prędkości 10-100 RPM; - zakres oporu 2- 120 Watt - programowalny czas 1- 120 minut; - regulacja wysokości uchwytów kończyn górnych; - kółka transportowe 2; - waga urządzenia 34 kg; - zasilanie 100-240 V AC, 50/60 Hz Okres gwarancji wg. producenta, jednak nie krótszy 12 m-cy. ........................(Wykonawca zobowiązany jest wskazać minimalny okres gwarancji w miejsce wykropkowane) | szt. | 1
RAZEM